문서번호	정수시설과-6013
결재일자	2021. 11. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	11/01 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			代정인종

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 10. 25. ~ 10. 29. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
10. 25(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
10. 27(수)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
10. 28(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 수족관 청소

❍ 작업일자 : 2021. 10. 25

❍ 작업내용 : 수족관 수초,돌, 모래 등 청소 및 물갈이

□ 자동 심장충격기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021. 10. 25

❍ 점검내용 : 체크 리스트에 의한 육안점검

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 소방 시설물 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021. 10. 27

❍ 점검내용 : 소방 시설물(경보,소화,경보설비 등)외관 및 작동상태 점검

❍ 점검업체 : 서울방재전문기술단(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 아리수나라 외벽 청소 실시

❍ 작업일자 : 2021. 10. 27

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021. 10. 25 ~ 10. 29

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 자동 심장충격기 점검 체크리스트

3. 소방 시설물 점검 기록부  끝.