문서번호	사회협력과-2999
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		혁신파크팀장	사회협력과장
장천섭		김재현	11/03 장청락
협 조
	사회협력정책팀장			최란
	주무관			이제인
	주무관			이민찬
	주무관			김종훈
	주무관			박상희

'21년 동절기 대비

서울혁신파크 시설물 안전점검 실시계획

2021. 11.

시민협력국

(사회협력과)

'21년 동절기 대비

서울혁신파크 시설물 안전점검 실시계획

‘21년 동절기 대비 서울혁신파크 시설물과 겨울철 취약한 안전, 화재 등 각종 재해 및 사고를 예방하기 위하여 안전점검을 실시하고자 함.

1		근 거

○ ’21년 시설물 안전점검 추진계획[사회혁신담당관–1212호(‘21.2.1)]

2		점 검 개 요

○ 점검기간 : ‘21.11.15(월) ~ 11.17(수) / 3일간

○ 점검대상 : 서울혁신파크 시설물 전반

- 건축물 29개동, 연면적 48,898.47㎡: 붙임 참조

- 가설건축물 6개동, 125.29㎡: 붙임 참조

- 임야 경사지 및 진흥로변 울타리 등 토목시설물

- 기전시설물: 급․배수 동파예방 상태

- 화재예방 관련설비 등

․각종 소화설비 및 소화기 상태

․비상연락망, 긴급보고체계 현황

○ 점검사항

- 분야별 중점 점검사항

분야	주요 점검사항	점검주관
토목․건축	‣ 주요 구조물(기둥, 벽체 등) 균열 상태 ‣ 배수로 상태, 건물 손상 발생여부 등 ‣ 경사지, 진흥로변 울타리 등	혁신파크팀
기계․전기	‣ 급‧배수 설비 동파예방 조치 ‣ 외부공간 야간 조명 상태
화재예방설비	‣ 각종 화기 점검 ‣ 소화설비 및 소화기 상태	사회협력정책팀
기타 관리운영	‣ 비상연락망 및 긴급보고체계 현황 ‣ 폐동 전원 차단 및 순찰여부 등 보안대책

※ 세부 점검사항은 붙임 점검표 참조

○ 점검방법

- 분야별 점검반 편성하여 서울혁신센터와 합동점검

- 전반적인 시설물 내외 근접 확인 점검

- 필요시 전문가 자문 의뢰 및 정밀장비(슈미트해머 등) 사용

※ 슈미트해머 : 구조물 강도측정기

- 분야별 점검반

분 야	점검자
	시	서울혁신센터
토목, 건축	*************	센터분야별 관계자
기계, 전기
화재예방설비	********
기타 관리운영

3		점검결과 조치계획

○ 점검결과 지적사항에 대하여 시설물 관리자(수탁기관)에 조치 통보

○ 점검결과 보수․교체필요(예산수반)시 별도 계획 수립

○ 점검결과 긴급 필요시 시설물 수탁관리자에게 시설물 사용제한 및 폐쇄 등 조치

4		행 정 사 항

○ 점검일정 및 점검내용 센터통보

붙 임 : 1. ************************************

2. ****************

3. *********  끝.