	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고(영동 지상식 710호 등 4개소)

1. 관련근거

가. 2021 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 영동119안전센터-5811(2021.10.10.)호 “2021년도 하반기 소방용수시설 일제조사        자체 계획 변경보고(영동)”

2. 2021년도 하반기 일제수리조사 중 소방용수시설 고장이 확인되어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 지상식 710호 등 4개소

나. 내  용 : 붙임참고

붙임 : 1. 고장소방용수(지상식 710호)

2. 고장소방용수(지상식 2819호)

3. 고장소방용수(지하식436호)

4. 고장소방용수(지하식437호) 각 1부.  끝.

	영동119안전센터장
★담당자	이윤성		진압1팀장	이상학		센터장	11/03 정병천
협조자
시행	영동119안전센터-6285	(		)	접수		(		)
우	06054	서울시 강남구 도산대로 320 영동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화		/전송	02)5420119	/		/	부분공개(5 6)