건축허가신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-18199

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	최규찬	이문성	11/03 이승완

	명에 의거 담당업무수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2021. 11. 3.
보고자 : 지방시설서기 최규찬

□ 건축허가 신청현황

○ 위    치 : *************

○ 건 축 주 : *********

○ 규    모 : ************************

○ 용    도 : ******************************

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-20190호(2021.10.27.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : **********

- 평균표고 : ***

- 수    압 : ******

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : ************

○ 공사개요(예정) : ***********

※구경산출【급수공사 업무시행 지침, 단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)】

◇ 공동주택(도시형생활주택-29가구) : 가정용 Ø40㎜

◇ 근린생활시설 : 일반용 Ø30㎜

- 일반용(2049㎡) < Ø30mm(2074㎡)

□ 조치의견

○ ***********는 배수관의 5층까지직결급수가 가능하고,그보다 높은 층수에는 별도의 가압시설장치가 필요하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행토록 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에 방지하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.