“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	특별시도상 불량맨홀 정비대상(7차)에 대한 회신

1. 동부도로사업소 도로보수과-10225(2021. 11. 1.)호와 관련입니다.

2. 동부도로사업소에서 시행예정인 “특별시도상 불량맨홀정비 정비대상(제7차)”과 관련 정비대상에 대한 현장조사 후 다음과 같이 회신하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사내용

1) 정비대상 증가 : 2개소 증가

기관명	정비필요 대상			철개교체 필요	비고
	기존	변경	증감
강남수도사업소	37	39	-추가: 3개소 -감소: 1개소(소화전)	22

2) 추가대상 사유 : 맨홀주변파손 및 소음

3) 소요자재 공급 : 맨홀뚜껑 및 받침 22개(별도 시공자에 통보예정)

붙임  1. 작업지시 검토내역(추가포함) 1부.

2. 추가대상 현장조사 내역 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 11/03 代이승우
협조자
시행	급수운영과-15860	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)