119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시스템 에어컨 부품 교체 계획 보고(수정)

1. 관련근거

가. 자원관리과-275(2021.01.08.)호 『2021년 서울종합방재센터 청사 관리계획 보고』

나. 자원관리과-12518(2021.10.29)호 『청사 시스템 에어컨 고장 발생 보고』

다. 자원관리과-12518(2021.10.29)호 『시스템 에어컨 부품 교체 계획 보고』

2. 위 호와 관련하여 서울종합방재센터 “직원 대기실 시스템에어컨 실외기 프레온가스 부족”으로 인한 난방운전이 불가능한 상태로 부품(프레온가스)를 다음과 같이 교체 하고자 합니다.

가. 건    명 : 직원대기실 시스템에어컨 실외기 프레온가스 주입

나. 소요예산 : 금388,000원(금삼십팔만팔천원)

다. 결재방법 : 신용카드 결재후 결재계좌 입금

************************************************

*********************

바. 계약일자 : 2021. 11. 2(화)

사. 완수기한 : 계약일로부터 10일 이내

아. 검 수 자 : 계약담당 및 물품담당

자. 예산과목 : 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리/공공운영비(214-201-02)

※ 삼성전자 부품 독점생산으로 타견적 불가

붙임  1. 견적서 1부

2. 사업자등록증 1부.

3. 고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	구자일		장비관리팀장	채형석		자원관리과장	11/03 정진기
협조자
시행	자원관리과-12781	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터 (예장동)	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2132	/전송	02-726-2139	/	kji1619@seoul.go.kr	/	부분공개(4)