	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(시흥-2451호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6593(2021.10.1.)호「2021년 동절기(하반기)소방용수시설 일제조사·정비 계획(알림)」

나. 시흥119안전센터-3241(2021.10.06.)호『2021년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고』

2. 위와 관련 시흥119안전센터 관내 소방용수시설 고장 내용을 다음과 같이 보고

합니다.

가. 고장 일시 : 2021. 11. 2.(화) 동절기 대비 소방용수시설 일제조사 중

나. 고장 내용 : 2451호 지하식 소화전 제수변 스핀들 고장(사용불가)

붙임 소방용수시설 고장발생 내역(2415호) 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	김진수		진압1팀장	표기승		119안전센터장	11/03 김원영
협조자
시행	시흥119안전센터-3623	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31 (시흥동)	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/	kjsandyjo@seoul.go.kr	/	대시민공개