내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	자체점검 결과 지적사항 내용 수정 자료 제출 보고(송파공영차고지)

1. 예방과-19053(2021.11.3.)호 『송파공영차고지 작동기능점검 지적내역서 관련 의견제출』 과 관련        입니다.

2. 송파공영차고지의 2021년 작동기능점검 결과 지적내용 중 점검업체로부터 수정사항이     접수되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 물 : ****************

나. 점검업체 : **********

다. 점 검 일 : 2021.9.29

라. 수정내용 : 1층 식당 보일러실 자동확산소화기 미설치(지적사항 삭제)

- 기존 지적된 장소인 1층 식당 보일러실은 전기 온수기가 설치되어 있으므로

자체점검 지적사항에서 제외 됨이 가하다고 사료됨.

붙 임  송파공영차고지 사유서 및 지적내역서 1부.  끝.

담당자	이향란		검사지도팀장	代이수환		예방과장	11/03 조성만
협조자
시행	예방과-19065	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 3층 예방과 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5277	/전송	02-3402-1190	/		/	부분공개(6)