문서번호	급수운영과-17912
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수관리팀장			급수운영과장
김희철		代황중연			11/03 代임인택
협 조
		급수운영팀장		임인택

중블록 관리카드

(광암1중블록)

2021. 11.

급수운영과

< 2021년 10월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 김희철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘20년10월	1,531,920	168,736	40,240	130	2	11	35	1	522
‘21년10월	1,886,430	165,506	40,750	120	2	11	73	3	87
증·감	증354,510	감3,230	증510	감10	-		증38		감435

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 공급량은 증가하였음(증355천톤) 전년도 대비 인구수 감소(3,230명) 및 수전수 증가(510수전) 전년도 대비 누수방지량 감소
10월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 방이동 한미약품 앞 누수에 따른 수계 변경 미성크로바아파트, 진주아파트 재건축지역 시설물 점검 성내3구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검 기간제 노동자를 활용한 옥외 누수 탐지
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 풍납동 폐전에 따른 분기점 폐쇄

○ 중블록 월별 유수율 (‘21년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년		91.29	136.0	91.01	106.86	90.1	101.05	82.21	98.07
2020년	98.23	118.61	114.74	84.47	93.25	84.36	100.93	105.03	135.5	79.42	105.8	72.25	109.7
증 ․감		감27.3	증21.26	증6.54	증13.61	증5.74	증0.12	감22.82	감37.43