문서번호:예방과-19082

현장확인 결과보고서

확인일시	2021. 11 . 02 . (12:00~16:00)		결재	담당자			담당자		검사지도팀장			예방과장
				오주영			박창준		이수환			11/03 조성만
대상명 및 위치	**** ***************		대표자 및 전화번호				******************
관계인	***	용도	근린생활시설			소방안전 관리자				***
자체점검 실시자	***	자체점검 실시기간	2021.09.24.~09.25(2일간)			소방시설 관리사				-
규 모	일체식 철근콘크리트 조 지상4 / 지하 1 층, 연면적 1,103.13㎡ 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 시기 및 횟수 적정함	-
소방시설관리사 참여여부	참여안함	-
점검인력의 배치 적정성 (점검계약 시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력배치 적정함 (소방안전관리자 점검)	-
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제 점검인원/배치신고서)	소방안전관리자 점검 실시함 (소방안전관리자 1명 점검실시)	-
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	실제점검일/보고서 점검일 일치	-
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	결과 보고서와 보관용 일치	-
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검기간 적합 및 점검 내용 적합	-
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 사용함 (대여해서 사용함)	-
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	************* *************** ***********************	****** *****