	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 주유취급소 시정보완명령 현장확인 계획 보고[자**주유소 등 2개소]

1. 관련문서

가. 예방과-14819(2021.10.21.)호『시정보완 조치명령서[자**주유소]』

나. 예방과-14820(2021.10.21.)호『시정보완 조치명령서[안*주유소]』

2. 2021년 주유취급소 위험물검사 시정보완 조치명령에 따른 이행결과 확인을 위한 『위험물 주유취급소 시정보완 조치명령에 따른 현장확인』계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

구 분	대상명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
주유취급소	*** ***	○ 위험물 시설기준 부적합(유분리장치 관리상태 불량) ○ 위험물 시설기준 부적합(표지 및 게시판 관리상태 불량)	경.송호정 위.유승종	2021 10.21.	2021. 10.31	2021. 11.04
주유취급소	** ***	○ 위험물 시설기준 부적합(유분리장치 관리상태 불량) ○ 위험물 시설기준 부적합(누유검사관 개폐 불량)	경.송호정 위.유승종	2021 10.21.	2021. 10.31	2021. 11.04

붙임  1. 시정보완명령서(******) 1부.

2. 시정보완명령서(*****) 1부.  끝.

담당자	유승종		위험물안전팀장	송호정		예방과장	11/03 정재석
협조자
시행	예방과-15802	(		)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78 (운니동114-2 종로소방서 임시청사) (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5691	/전송	02-730-6119	/	klkbo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)