문서번호	건축기획과-7093
결재일자	2021. 11. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	11/03 박순규
협조

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
동작구 상도동 23-42번지 일원 상도역세권 공공임대 주택사업(신규)	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 지반조사에 의한 아파트 동별 지반등급결정에 가장 불리한 조건으로 적용하기 바람 - 역레이커가 보, 기둥 중심에 일치하지 않아 편심에 의한 모멘트가 발생하므로 시공단계별로 가장 불리한 조건에 대해 구조적으로 안전한지 확인하기 바람. - 풍하중에 대한 사용성 검토가 h/400로 적용되어 있어 이에 대해 검토하기 바람. - APT 평면 다이어프램에 대한 검토와 대책을 마련하기 바람. - 지진하중, 풍하중(건축구조기준, 풍동실험 값)의 설계반영에 대해 비교 제시하기 바람. - 지반조사 결과 지층의 차이가 커서 지하수위가 상승할 수 있으므로 배수방법을 제시하기 바람. - 지하구조물 내진설계 시 지하연속벽에서 하중을 지지하기 위해서는 슬래브 면내응력에 대해 검토하기 바람. - 건물 및 주차장 사이의 응력변화에 의한 변형량을 흡수할 수 있는 상세를 제시하기 바람. - 철근 fy=600Mpa 사용에 의한 검토사항을 제시하기 바람.	‘21년 제12차 구조안전 전문위원회 ('21.8.26.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’21.08.26.: '21년 제12차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’21.09.16.: 구조 전문위 심의 결과에 대한 조치계획 제출(동작구 주택과→건축기획과)

○ ’21.10.01.∼11.02.: 위원별 심의내용 이행결과 검토(윤성원 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
윤성원, 최일섭, 박현수, 배해영, 김수현	적정하게 반영되었음.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 동작구 주택과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’21년 제12차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.