순 찰 점 검 일 지

★주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
박용구	권기섭	11/04 유동수
협 조

문서번호 :	급수운영과-22423

2021년 11월 3일(수)  날씨: 맑음

순 찰 자:  공영춘, 박용구

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용					조치내용
구의수계			송수관로		D=100 -1,650		4노선						없 음					없 음
구의수계			송수관로		D=1,200 -1,650		송정동,용답동,중곡동						없 음					없 음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로 (DCIP:닥타일주철 SP:강관)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)										밸브류(개소)
				계		제수밸브			공기밸브	퇴수밸브		기타		계			구형		원형			중형
점검		금 일		1		1								1					1
		누 계		125		106			8	9		2		125			0		124			1
적출		금 일		1		1								1					1
		누 계		125		106			8	9		2		125			0		124			1
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량			적출 내용					처리 내용					비 고
대현산배수지및가압장					대			200,000t			없 음					없 음
아차산배수지및가압장					대,소			104,000t			없 음					없 음
금호 및 응봉배수지					소,소			1,450t			없 음					없 음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치			공사내용		시공사 (연락처)				적출내용					조치내용
순찰	****************					************			******		*** ***********				*******					************ ************
	*********					************			******		*** ***********				*******					************ ************
	************ *********					*************			******		******* ***********				*******					************ ************
입회	***********					************			*******		******* **********				*******					************ ************
	***********					************			*******		********** ***************				*******					************ ************
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착시 입회 실적을 기록
자체 조치실적						고무링 125 설치
기 타	-동부간선도로 누수취약지역 안전점검(송정동 1,650mm, 용답동 1,650mm, 중곡동 1,200mm)

￭ 순찰코스:  1 노선

■ 관내민원 (순찰) 처리현황 (고무링설치)

연번	주 소	민원(순찰)	민원(순찰)내용	처리결과
-	성동구 금호3가동 산1번지	순 찰	금호소배수지	특이사항없음
125	광진구 구의동633-1번지	민 원	철개소음	고무링투입후소음제거

■ 관내 (순찰) 밸브실 점검

연번	주 소	작 업 내 용			조치결과	비 고
		제수밸브	본관	내 용
-	성동구 도선사거리	300	관로	유관기관	주의조치	사진
125	광진구 구의동633-1번지	150	관로	철개소음	고무링투입 후 소음제거

■ 적출사항 상세내용

연번	위 치	내 용	제수밸브	설치일	맨홀 번호
-	성동구 도선사거리(동북선전철)	유관기관	300
125	광진구 구의동633-1번지	철개소음	150

■ 순찰코스

- 1노선:사업소~왕십리역~적십자사~사근초교~한양여대~한양대~한양대역~왕십리로타리~응봉삼거리

응봉동주민센터~금호사거리~신금호역~대현산배수지~무학중  (대현산배수지) ((뚝도수계))

- 2노선:사업소~성동교~화양사거리~군자교~장한평역~마장교(마장역)~뚝섬유수지~뚝도정수오니장~

한진타운(서울숲사거리)~성수동E-마트~성수사거리~잠실대교북단교차로~자양사거리~

뚝섬역~금호배수지  (금호배수지) ((뚝도수계))

- 3노선:사업소~화양사거리~군자교~장평교~중곡동길~백악관예식장~군자역~어린이대공원 정문~

화양사거리~응봉배수지  (응봉배수지) ((구의수계))

- 4노선:사업소~뚝섬역~성수사거리~건대역~군자역~아차산역~광나루역~올림픽교북단사거리~

구의사거리~광진구청~잠실대교북단교차로~구의빗물펌프장(유수지)~자양한양아파트~

아차산배수지  (아차산배수지) ((구의수계))

(1노선:100~2,200) (2노선:100~2,200) (3노선:100~1,650) (4노선:100~1,650)