출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		이은주	11/04 추경민
협 조

명에 의하여 강서구 마곡동 787-8 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021 .   11.    04.

보 고 자 :   직 행정6급   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2021.  11.  03.(수) 14:00 ~ 16:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(마곡동 787-8)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
041469705	주식회사엔터미디어	30	0	30	d19-03323	누수감면

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2021-11-30	30	10	2,101	335
2	2021-09-30	30	10	1,766	835
3	2021-07-31	30	10	931	344
4	2021-05-31	30	10	587	194
5	2021-03-31	30	10	393	160
6	2021-01-31	30	10	233	87
7	2020-11-30	30	10	146	56
8	2020-09-30	30	10	90	89

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지1,225㎡ 연면적7,155㎡의 지하3층 지상7층 연구시설로 2020년08월 개전되어 입주 완료된 일반용수전의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 9월납기 검침중 격증통보로 누수검사를 실시한 결과 7층 화장실배관 누수를 확인하고 21.10.09. 하자보수업체에 요청하여 화장실 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 개전후 사용량의 2개월 (정상)평균사용량이 117㎥이나, 21. 9월납기분 835㎥와 11월납기분 335㎥ 검침량으로, 7층화장실 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 21.7월납기도 누수이나 90일 경과로 감면제외되어 누수전 4개월 평균 정상사용량(177㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

화장실 누수 수리

따로붙임 : 하자보수 공사완료서 1부. 끝.