“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	상계공동구내 상수관로 누수복구 의뢰

우리사업소와 본부 겨울철대비 합동점검에서 지적된, 상계공동구 상수도 분기구간 일부에 미량 누수되는 부분들이 있어 조속 복구의뢰하오니, 조치후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 겨울철 대비 상수도시설물 안전점검 적출현황 1부.  끝.

							급수운영과장
주무관							박상권			급수관리팀장					代박상권					급수운영과장					11/04 이승완
협조자
시행			급수운영과-18315									(						)		접수											(						)
우	03731					서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 시설과															/
전화		02)3146-3343						/전송			02)3146-1529					/	psk300@seoul.go.kr												/	대시민공개