코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 및 승강장 등 역사 내 화재예방 철저 요청

1. 지난 11.3.(수), 4호선 미아역 승강장에 설치된 공기청정기에서 화재가 발생, 119가 출동하여 소화조치하는 사건이 있었고 관련 내용이 언론에 보도된 바 있습니다.

	< 사고내용 >
ㅇ 일시/장소 : 2021.11.3.(수) 10:31분경 / 4호선 미아역 하선 승강장 ㅇ 주요내용 : 미아역 하선 승강장 7-1지점 공기청정기에서 화재 발생 ※ 화재원인 조사 중(국립과학수사연구소) ㅇ 피해내역 : 공기청정기 1대 파손, 무정차 통과 등 ㅇ 언론보도 : SBS, YTN, 파이낸셜뉴스 등

2. 이와 관련하여 각 지하철 운영기관에서는 역사내 설치되어 있는 공기청정기에 대하여 안전점검 및 안전조치를 취하여 주시기 바라며, 화재 취약지역에 대해서는 주기적인 점검 등을 통해 화재예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

3. 아울러, 서울교통공사에서는 국과연 감식결과를 토대로 본 사고의 원인을 분석한 후, 재발방지대책을 수립하여 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울교통공사사장,서울시메트로9호선(주) 대표이사,우이신설경전철(주) 대표이사
주무관	정현화		도시철도안전팀장	이강수		도시철도과장	11/04 이창석
협조자	민자철도운영팀장	배진아
시행	도시철도과-11758	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층(서소문동)	/
전화		/전송	02-768-8897	/		/	대시민공개