지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	이대영	박호병	11/05 김광식

*******************수전의 이상 수도계량기(지침비정상)관련 현장 조사한

결과를 다음과 같이 보고합니다.

2021.11. 5.

보고자 : 행정6급  이대영

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	전 월 사용량	비고
*************	***	*******	30	20	d18000 17450	`21.11.04	11133	11111	19	******

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 옥내누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

○ 상기 수전은 최근 1년간 2개월 평균사용량이 4.2㎥, 직전4개월 사용량추세가           `21. 9월납기 19㎥,`21. 7월납기 0㎥이나,

○ `21.11.04 정례검침 결과 수도계량기 지침 11133㎥, 사용량 11111㎥로 격증하여           현장 조사한 바, 누적검침 등 사유 없이 격증하였으며, 이는 계기판 이상으로 비정상       회전한 것으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

○ 위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시        교체 의뢰하고, `21.11월납기 사용량은 전월사용량으로 조정하고자 합니다. 끝.