문서번호	시설보수과-6723
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김수천		11/08 김시련
협 조
	주무관		백상용

최종하자검사 조서

『면목천 복개구조물 보수공사』

2021. 11. 4

성동도로사업소

(시설보수과)

하 자 검 사 조 서

2021년 하자검사 실시계획에 의거 『면목천 복개구조물 보수공사』에 대하여 최종하자 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

공 사 명	면목천 복개구조물 보수공사
계 약 자	레오개발(주) 대표 양공진
계 약 금 액	489,511천원
계 약 일 자	2018.5.4.
하자담보책임기간	2018. 11.6. ~ 2021.11.5.
하 자 검 사 일	2018. 11.3.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 서울시 동대문구 휘경동 336-10 ○ 공사개요 - 교면방수 및 아스팔트평삭포장 5347㎡ - 상판보수 273㎥ ○ 검사결과 : 특이사항 없음 ※최종하자점검으로 외부전문가 및 시공사와 합동점검 시행.
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2021. 11. 4. 검사자 시설보수과 직급 지방시설 주사보 성명 : 백 상 용 시설보수과 직급 지방시설 주사 성명 : 김 수 천 자문위원 영동이엔지(주) 이사 성명 : 안 홍 준