문서번호	생태환경과-6098
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
박웅교		이성일	11/08 김상국
협조

- 뚝섬·망원한강공원 자연형호안 복원사업 -

예비준공검사 시행 계획

2021. 11.

한 강 사 업 본 부

(생 태 환 경 과)

- 뚝섬·망원한강공원 자연형호안 복원사업 -

예비준공검사 시행 계획

한강 자연성 회복을 위하여 시행중인『뚝섬·망원한강공원 자연형호안 복원사업』에 대하여 사업이 대부분 완료(98%)됨에 따라 예비준공검사를 시행하여 업무추진에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

○ 건설공사 예비준공검사 방법 개선 (기술심사담당관–10083호, ‘18.6.28.)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

- 국토교통부시 제2018-385호(‘18.7.1.)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 뚝섬·망원한강공원 자연형호안 복원사업

○ 공사위치 : 뚝섬(중랑천합류부∼성수대교), 망원(마포대교∼원효대교)

○ 공사규모 : 총1.7km(뚝섬 0.8km, 망원 0.9km)

○ 공사내용

- 자연형 호안 조성, 수변식생대 개선, 해넘이쉼터 조성 등

○ 공사기간 : 2020.04.01. ~ 2021.11.30.

*****************

○ 도 급 자

- (주계약자–토목) : 을묘종합건설㈜ 대표 임주현

- (부계약자–조경) : ㈜뜨레엔지니어링 대표 이상님

○ 공사감독 : 서울시설공단 (공사감독 3처)

3		예비준공검사 개요

○ 일   시 : ************************

○ 장   소 : 뚝섬·망원한강공원 자연형호안 복원사업 현장

○ 참석 자

******************************

- 발 주 청 : 공원부 생태공원과

- 유지관리부서 : 공원부 녹지관리과, 시설부 시설관리과, 뚝섬·망원안내센터 등

- 감독기관 : 서울시설공단(공사감독 3처)

- 시 공 사 : 을묘종합건설㈜ 현장대리인, ㈜뜨레엔지니어링 현장대리인

○ 예비준공검사 내용

- 공사 시공 적정 및 미진 사항 사전 보완

- 인수·인계관련 사전 보완사항 점검

- 정산설계도서 등에 의하여 검사하며, 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

· 준공된 공사가 설계서대로 적정하게 시공되었는지 여부

· 지급자재 적정사용 여부 등

**********************

***************

*******************************

******

************************************************************

5		향후계획

○ 예비 준공검사 후 보완사항은 시공자에게 보완 지시하고, 준공검사 시 이를 확인할 수 있도록 서울시설관리공단 공사감독에게 검사결과 통보

○ 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 서울시설공단(공사감독처) 확인을 받고 준공 검사원 제출

붙임 : 1. 예비 준공검사 의견서 1부.

2. 외부 전문가 참석 명부 1부.

3. 예비 준공검사 참석자 명부 1부. 끝.