염소용기 계근대장 (취수장 11.03)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/08 김경진

2021년 11월03일                                                                      01차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0659	540	0304		568
2		3100	564	0379		562
3		0357	565	0645		539
4		737	536	0339		568
5		0309	566	0303		564
6		740	542	0623		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,313 kg	6병		3,340 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,400kg
	자체계근	8,930kg		3,420kg
용기무게		3,313kg			3,340kg
납품수량		5,487kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		87kg			80kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********