	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 동절기 (하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획변경 보고(창동)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)

나. 市재난대응과-19899(2021.9.30.)호 『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

다. 재난관리과-5052(2021.10.6.)호『2021년 동절기(하반기)소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

라. 2021년 동절기(하반기)소방용수시설 일제 조사·정비 계획보고(창동)

2. 위와 관련 창동119안전센터 하반기 일제조사·정비 계획 변경을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 기    간 : 2팀 일정 2021.11.10.(수). ~ 11.12(금) 3일간

나. 변경사유 : 창동센터 2팀 우천으로 인한 일정변경

다. 대    상: 410개소(소방용수시설 391, 비상소화장치 8, 저수조 4, 비상소방용수 2, 노면표시 5)

라. 세부일정:  『붙임 참조』

※ 의용소방대 활용 조사·정비 실시

마. 주요 점검 사항

1) 시설물 매몰(제수변 포함), 파손 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

4) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

바. 결과제출: 2021. 11. 24.(수) 한

3. 행정사항

가. 일제조사에 누락되는 대상이 없도록 결과보고 서식에 맞게 정확히 입력

나. 특히 고장용수에 대하여는 전수 사용가능여부를 재 확인하고 고장내용을 정확히 기재

다. 119행정정보시스템 출수 사진 입력 및 사진 최신화

라. 소방용수시설 일제조사시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용

붙임  1. 하반기 일제소방용수조사 계획표(창동) 1부.

2. 2021년 11월중 비상소화장치 점검계획 1부.

3. 일제 조사 요령 1부.

4. 소화전 개페시 유의사항 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(제출서식) 1부.

6. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(제출서식) 1부.

7. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블럭(제출서식) 1부.  끝.

담당자	이승현		2팀장	곽창승		119안전센터장	11/08 이흥식
협조자
시행	창동119안전센터-4117	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 해등로25 창동119안전센터	/
전화	02-6981-8184	/전송	02-906-1698	/	seung6962@seoul.go.kr	/	부분공개(6)