염소용기 계근대장 (취수장 11.05)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/08 김경진

2021년 11월05일                                                                      02차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0369	564	741		539
2		0370	562	0375		566
3		0308	568	0648		539
4		0352	566	0305		565
5		0373	563	0391		563
6		0338	566	0631		541
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,389 kg	6병		3,313 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,870kg			3,370kg
	자체계근	9,000kg		3,390kg
용기무게		3,389kg			3,313kg
납품수량		5,481kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		81kg			77kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********