출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		이은주	11/08 代박관용
협 조

명에 의하여 강서구 ********************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021 .   11.    08.

보 고 자 :   *****************

보       고       내       용

일 시

2021.  11.  04.(목) 14:00 ~ 16:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(마곡동 791-5 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	***********	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2021-11-30	30	10	5,860	1,789
2	2021-09-30	30	10	4,071	1,076(기처리)
3	2021-07-31	30	10	2,995	969
4	2021-05-31	30	10	2,026	578
5	2021-03-31	30	10	1,448	154
6	2021-01-31	30	10	1,294	75
7	2020-11-30	30	10	1,219	876
8	2020-09-30	30	10	343	338

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지1,610㎡ 연면적9,998㎡의 지하5층 지상4층 복합상가 건물로 2020년07월 개전되어 입주완료된 일반용수전의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 자체 검침중 전월 검침 지침 대비 격증을 확인하고 점검한 결과 소방펌프라인 안전밸브 고장을 확인하고 21.10.14. 하자보수업체에 요청하여 안전밸브 교체 및 주변 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 개전후 사용량의 2개월 (정상)평균사용량이 498㎥이나, 21. 11월납기분 1,789㎥ 검침량으로, 소방펌프라인 안전밸브 고장로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 누수전 4개월 평균 정상사용량(773㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

밸브 교체 설치

따로붙임 : 하자보수 공사완료서 1부. 끝.