문서번호	정수시설과-9964
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
전윤호		11/08 代함진각
협 조	주무관		정운상
	주무관		강태환

취수장 전기설비 안전점검 결과보고(10월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 전기설비 안전점검 결과보고(10월)

2021년도 전기설비 안전관리 추진계획에 의거 취수장 내

전기설비에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 전기사업법 제73조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제44조 제3항

- 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘21.10. 29

○ 점검구분 : 월간점검

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 전윤호

□ 시설물 현황

구 분	변압기 용량	전압(1차/2차)	점검내용
취수장 MAIN	5,00VA	22,900V / 6,600V	********** ********* ********* ********** ************ *********** ********** *********** ******** ************
구내용	300KVA	6,600V / 380,220V

□ 점검내용 및 결과

◎ 점검내용 : 열화상 측정 및 육안점검

◎ 점검결과 : 이상없음

붙임 : 1. 열화상 측정표 1부.

2. 전기설비 점검표 각1부.  끝.