문서번호	총무과-29144
결재일자	2021. 11. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임광수	김창중	11/08 김혁

‘22년 청사 전기설비 유지보수공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.11.

행 정 국

(총무과)

'22년 청사 전기설비 유지보수공사 발주계획

사무실 재배치, 사무환경 개선 등의 원활한 공사 진행과 긴급 상황 시 신속한 대처로 안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위하여 2021년 청사 전기설비 유지보수공사를 시행하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 지방자체단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제25조(단가계약)

- 일정한 기간 계속하여 제조‧구매‧수리‧보수‧복구‧가공‧매매‧공급‧사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가에 대하여 계약을 체결

□ 계약사유

ㅇ 사무실 재배치, 소규모 유지보수 공사 등 단순‧반복 공종 수시 발생

- 공종, 품목별 동일단가 적용으로 공사비 신뢰성 확보

ㅇ 수의계약 최소화 및 긴급 상황 시 신속한 조치 가능

- 건별 발주 시 행정력 낭비 및 수의계약 증가

□ 추진방향

ㅇ 한국전기설비규정(KEC) 및 전기설비기술기준 등에 적합한 시공으로 전기안전사고 예방

ㅇ 재배치 및 사무환경 개선 공사 신속한 조치

ㅇ 노후 시설물 개선, 직원불편사항 및 요구사항 적극 대응

ㅇ 공사 시행 시 안전사고 예방 철저 등

□ 2021년 주요 업무 추진 실적

ㅇ 사무실 재배치, 사무공간 개선 등에 따른 조명, 전열 추가 설치

ㅇ 서울도서관 외부 경관조명 교체

ㅇ 서소문청사 1동 외벽 벽부등 설치 등

□ 추진계획

ㅇ 공 사 명 : 2022년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.

ㅇ 공사내용 : 전력간선, 조명설비, 전열설비 설치 등

ㅇ 대    상 : 본관, 서소문청사, 차량지원실 및 임차사무실 등

ㅇ 발주방법 : 제한경쟁(지역제한)

- 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

****************

******

***************************************************

********************************************************

ㅇ 추진절차

- 보수사항 발생 시 작업지시(수량, 금액, 작업기한 등)

- 기성 정산 및 준공(수량 및 금액 확정)

□ 행정사항

ㅇ 공사계약의뢰 : 총무과 → 재무과

붙임  내역서(안) 1부.  끝.