산출기초조사서[본서 물탱크실 게이트밸브,볼탑 교체 및 화장실 하수관 관통]

문서번호 : 소방행정과-13476

담당자		장비회계팀장	소방행정과장			송파소방서 본서 옥상 물탱크실 게이트밸브 및 볼탑 부식으로 인한 수리(교체)와 1층 화장실 하수관 관통작업에 대한 산출기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
강일식		김명진	전결 11/08 탁용립
협 조

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				****	****	단 가	금 액
본서 물탱크실 볼탑 수리 및 화장실 하수관 관통
1. 게이트밸브		개	1	85,000	87,000	85,000	85,000
2. 볼 탑		개	1	40,000	40,000	40,000	40,000
3. 수도부속		식	1	150,000	180,000	150,000	150,000
4. 설비기공		명	2	400,000	400,000	400,000	400,000
5. 부자재 및 잡비		식	1	90,000	150,000	90,000	90,000
6. 하수관 관통		식	1	120,000	120,000	120,000	120,000
7. 환풍기 시공		대	1	120,000	130,000	120,000	120,000
소 계							1,005,000
부가세(10%)							100,500
합 계							1,105,500

2021.  11.  8.

작성자 소방행정과  장비회계팀  소방위  강 일 식

확인자 소방행정과   소방행정과장  소방령  탁 용 립

송파소방서 재무관 귀하