문서번호	설비부-15848
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
유영선		문학준	11/09 김호성
협조

『시립마포 실버케어센터 건립 전기공사』

전기안전관리자 위탁 선임 계획보고

2021. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『시립마포 실버케어센터 건립 전기공사』

전기안전관리자 위탁 선임 계획보고

『시립마포 실버케어센터 건립 전기공사』관련, 전기설비(800kW) 수전을 위해 사용전 검사일(‘21.11.15.예정) 전에 전기안전관리자를 선임하고자 아래와 같이 검토 보고드림.

********************

********************************

*********************

***************************************

Ⅰ		공사개요

*********************************************

********************************************************

****************************************************

*************************************************

***************************************

Ⅱ		관련근거

□ 전기안전관리법 제22조(전기안전관리자의 선임 등)

○ 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비의 공사유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행하기 위하여 전기안전관리자를 선임 하여야 한다.

○ 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기안전관리에 관한 업무를 전기안전 관리대행사업자에게 위탁 할 수 있다.

□ 시립마포 실버케어센터 전기안전관리자 선임 검토보고

- 유탑(마실) 제21-222호('21.11.05.)

Ⅲ		검토내용

□ 전기안전관리자 선임 검토

○ 대상시설물 : 시립마포 실버케어센터[전기수용설비 800kW(특고압)]

○ 선임사유 : 본 시설물은 수전용량 800kW 자가용전기설비로 전기안전관리법 제22조에 의거 전기안전관리자 선임 대상임.

*************************************

○ 선임기준 및 세부기술자격

- 선임기준 : 전기안전관리자 1명

- 세부기술자격 : 전기안전법 시행규칙 별표8 자격기준(1)또는(2)

※ 전기안전관리법 시행규칙 별표8 : 전기안전관리자의 선임기준 및 세부기술자격

구 분	안전관리 대상	안전관리자 자격기준
전기수용설비 및 비상용 예비발전설비	(1) 모든 전기설비의 공사·유지 및 운용	(1)전기·안전관리(전기안전)분야 기술사 자격소지자, 전기기사 또는 전기기능장 자격 취득 이후 실무경력 2년 이상인 사람
	(2) 전압 10만볼트 미만으로서 전기 설비용량 2천킬로와트 미만 전기 설비의 공사·유지 및 운용	(2) 전기산업기사 자격 취득 이후 실무경력 4년 이상인 사람

*************************************

*****	********	*********	******	**
******	*****	*****	*****	******
*********	*******	*******	*******

Ⅳ		감리의견

□ 비영리 기관인 한국전기안전공사와 민간대행업체간 비교 검토결과 우수한 자체 점검인력과 최첨단 특수계측장비 및 무정전 장비를 보유하고 있으며 24시간 긴급출동서비스 및 비상 대응체계 운영이 가능하고 신뢰도가 높은 한국전기안전공사로 선정함이 적합.

Ⅴ		조치계획

□ 상기 감리원의 검토 내용과 같이 시립마포 실버케어센터 전기수용설비에 대하여 공공기관이며 신뢰도가 높은 한국전기안전공사에 위탁 선임하여 전기 수전일정에 차질이 없도록 만전을 기하고, 선임비용은 추후 설계변경시 도급공사에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.