“주택용 소방시설” 설치는 의무입니다!
	양천소방서
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	공작물(철골조립식주차장) 축조 신고에 따른 협의 결과 회신(신정3동 12**)

1. 양천구청 건축과-24134(2021.11.8.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청하신 대상물에 대한 검토 결과를 아래와 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: *************************

나. 건 축 주: ******************

다. 건축규모: ********************************

라. 건축용도: 자동차관련시설(주차장)

마. 건축구분: 공작물 축조

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

3) 피난구조설비: 유도등, 비상조명등

4) 소화용수설비: 해당없음

5) 소화활동설비: 연결송수관설비, 무선통신보조설비

사. 소방시설업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대 표 자	기 술 자
** **	*** *****	****************** **************	**********	***

아. ************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동 상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 시공이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축공사 시 참고하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가 조건에 명시하여 주시기 바라며,

마. 주택용 소방시설 설치 홍보를 위해 건축 허가 조건에 공사장 가림 펜스에 주택용 소방시설 포스터 랩핑을 명시하여 주시기 바랍니다.

바. 아울러, 서울소방재난본부에서 제정 된 건축물의 도면 등 정보등록 업무 지침에 따라, 완공검사 신청 시 건축물의 정보* 등을 전자파일(PDF)로 제출해야함을 안내하여 주시기 바랍니다.(미제출시 접수 반려)

* 건축물의 정보: 건축, 소방(전기,기계) 도면 일체

붙임  1. 건축허가동의서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 랩핑 시안 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	최승진		예방팀장	변두남		예방과장	전결 11/09 원병연
협조자
시행	예방과-15642	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 3층 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)