고압가스 수불부(11/08)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/09 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-7608

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						4,789
11.01		0	0	622	5,400	0	0	271	271	9,918
11.02		0	0	622		0	0	281	281	9,637
11.03		0	0	622		0	0	288	288	9,349
11.04		0	0	622		0	0	274	274	9,075
11.05		0	0	622		0	0	274	274	8,801
11.06		0	0	622		0	0	275	275	8,526
11.07		0	0	622		0	0	283	283	8,243
11.08		0	0	622		0	0	287	287	7,956
11.09			0	622					0	7,956
11.10			0	622					0	7,956
11.11			0	622					0	7,956
11.12			0	622					0	7,956
11.13			0	622					0	7,956
11.14			0	622					0	7,956
11.15			0	622					0	7,956
11.16			0	622					0	7,956
11.17			0	622					0	7,956
11.18			0	622					0	7,956
11.19			0	622					0	7,956
11.20			0	622					0	7,956
11.21			0	622					0	7,956
11.22			0	622					0	7,956
11.23			0	622					0	7,956
11.24			0	622					0	7,956
11.25			0	622					0	7,956
11.26			0	622					0	7,956
11.27			0	622					0	7,956
11.28			0	622					0	7,956
11.29			0	622					0	7,956
11.30			0	622					0	7,956
11.31			0	622					0	7,956
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,233	2,233

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					47,467			24,129
11.01		0	1,416	1,416	46,051	18,330	4,045	38,414
11.02		0	1,281	1,281	44,770		3,674	34,740
11.03		0	959	959	43,811	18,430	3,094	50,076
11.04		0	590	590	43,221		4,212	45,864
11.05		0	589	589	42,632		5,522	40,342
11.06		0	585	585	42,047		5,380	34,962
11.07		0	586	586	41,461		4,148	30,814
11.08		0	585	585	40,876		3,868	26,946
11.09				0	40,876			26,946
11.10				0	40,876			26,946
11.11				0	40,876			26,946
11.12				0	40,876			26,946
11.13				0	40,876			26,946
11.14				0	40,876			26,946
11.15				0	40,876			26,946
11.16				0	40,876			26,946
11.17				0	40,876			26,946
11.18				0	40,876			26,946
11.19				0	40,876			26,946
11.20				0	40,876			26,946
11.21				0	40,876			26,946
11.22				0	40,876			26,946
11.23				0	40,876			26,946
11.24				0	40,876			26,946
11.25				0	40,876			26,946
11.26				0	40,876			26,946
11.27				0	40,876			26,946
11.28				0	40,876			26,946
11.29				0	40,876			26,946
11.30				0	40,876			26,946
11.31				0	40,876			26,946
합계	0	0	6,591	6,591		36,760	33,943