문서번호	시설관리과-19070
결재일자	2021. 11. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장원석		代권영안	11/10 代권영안
협 조

급수협의 검토보고【은평구 응암동 601-** 일원】

2021. 11.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터***************건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 결과를 보고함.

□ 건축개요

□ 위    치 : *****************

□ 건 축 주 : ******

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하7층/지상29층 , 연면적 66,308.9531㎡

- 용  도 : 공동주택(308세대), 업무시설(오피스텔-42호), 판매시설, 근린생활시설

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-28494(21. 11. 5.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : ****************************************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : ***********

□ 주변 배관현황 : ******************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 불가능

□ 구경산출

`

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
공동주택	38,011.3555㎡ (308세대)	*************
업무시설 (오피스텔)	5,478.6497㎡ (42호)	*************
근린생활시설	22,818.9479㎡	*************

□ 조치의견

□ ******************* 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 순직결급수 불가능 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.