투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’21. 11. 10.(수)〕

□ 직원 근무 현황[11. 10.(수)] : 13명(안내 3, 청소 3, 경비 2, 정비 2, 연구원 3)

연 가	병 가	공 가	특별휴가	교육
-	-	11월9일 (최지연)	11월9일 (이진호- 코로나19 대응 성과 우수)	11월9일 (김민정)

□ 관람객 일일보고 현황[11. 09.(화)] :

30명(해설 0, 온라인예약 0/현장방문 0)

※ 위드코로나 1단계 시행 : 21.11.2 ~

□ 시설관리 현황[11. 09.(화)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 **********	오후근무 **********
시 설 경 비 (11. 09.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 금선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 -전동골금길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·금물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (11. 09.)	1. 코로나바이러스19 방역실시 : 한국환경 손영원 과장외 1명 2. 산압안전점검(안전관리상태, 법령위반사항) 방문 : 경신산업 김요셉 팀장 - 냉각온수펌프압력, 조명불량접속상태, 위험물사용여부, 기계모터구동부 협착위험부위등 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 50% 개방 가동!
특이사항	********* 8시 50분 “한국환경” 2명, 전시관 방역실시 9시 56분 “경신산업” 1명, 산업안전점검 13시 10분 “NS 미디어” 1명, 전시관 영상장비 점검

○ 시설물 관리 및 안전점검

주무관	송혜정		도시유적전시과장	11/10 김종은
협조자
시행	도시유적전시과-3964	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2639	/전송	02-2133-1062	/	daya97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)