【별지 제4호서식】

물품제조(수리)계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	운영과-12922
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

★주무관		운영과장				결재
도형철		11/09 최영효
협 조
	주무관				한정준

건 명	2022년 제2.3처리장 교반용 가스압축기 수리		요청기관		중랑물재생센터
산출금액	************
제조(수리) 기 간	계약일 ~ 1년	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 운영과 ․ 작 성 자 : 도형철 (전화번호 : 02-2211-2569)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	오니처리 유지보수			수선유지비 (제2.3처리장 소화조 교반용 가스압축기 수리)			90,000
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당				■ 해당 없음
◦ 제조(수리)개요 - 2처리장 교반용 가스압축기 브레이드 구매 및 수리 : 4대 - 2처리장 자동오일공급장치 : 4대 - 3처리장 교반용 가스압축기 브레이드 구매 및 수리 : 3대
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 사양서 1부 3. 특정제품선정심사위원회 결과 서류(심의결과 보고서, 심의의결서, 의결사항) <해당시> 각 1부 4. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	발신명의	서울특별시중랑물재생센터소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	가스압축기 및 자동오일공급장치	◦ 수 량 :	11대분
◦ 규 격 :	7.6㎥/분, 11㎥/분	◦ 제조기간 :	계약일로부터~1년

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	식	1	46,326,000	46,326,000
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	식	1	46,326,000	46,326,000
	노무비	직접노무비	식	1	15,032,131	15,032,131
		간접노무비	식	1	1,969,209	1,969,209	직노 13.1%
		소 계	식	1	17,001,340	17,001,340
	경비	기계경비
		산재보험료	식	1	629,049	629,049	노무비의 3.7%
		고용보험료	식	1	171,713	171,713	노무비의 1.01%
		건강보험료	식	1	515,602	515,602	직노의 3.43%
		노인장기요양보험료	식	1	59,397	59,397	건강보험료의 11.52%
		연금보험료	식	1	676,446	676,446	직노의 4.5%
		안전관리비	식	1	1,135,125	1,135,125	재+직노의 1.85%
		기타경비	식	1	3,672,985	3,672,985	재+노비의 5.8%
		소 계	식	1	6,860,317	6,860,317
일반관리비 ( 6 )%			식	1	4,211,259	4,211,259	재+노+기타경비
이 윤 ( 10 )%			식	1	2,807,291	2,807,291	노+경+일반관리비
총 원 가			식	1	77,206,000	77,206,000
부 가 가 치 세			식	1	7,720,600	7,720,600
총 계			식	1	84,926,600	84,926,600