문서번호	수질과-10011
결재일자	2021. 11. 9.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		서한호	11/09 서대훈
협조	기획예산과장		박은섭
	재무회계과장		이민제

2022년 서울시 수돗물평가위원회

수질검사 용역 계획

2021. 11.

상수도사업본부

(생 산 부)

2022년 서울시 수돗물평가위원회

수질검사 용역계획

수돗물 수질감시 및 객관적 평가를 위해 수돗물평가위원회에서 매월 실시하는 수돗물의 정기적인 검사를 수행할 민간 먹는물 수질검사기관을 선정하여 수질검사 대행계약을 체결하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 용 역 명 : 2022년 서울특별시 수돗물평가위원회 수질검사 용역

❍ 추진근거

- 수도법 제30조 및 서울특별시 수돗물평가위원회 조례

- 2021 수돗물평가위원회 운영계획(수질과-495, 2021.1.14.)

❍ 소요예산 : ****************

Ⅱ		추진내용 및 산출내역

□ 용역기간 : 2022. 1.(계약시 부터) ~ 2022. 12.31.

□ 추진내용

❍ 수질검사(매월초)

- 검사대상

․ 매월 발주자가 지정하는 정수센터 및 수계에서 생산‧공급과정의 10개 지점 시료채수 및 수질검사(①원수, ②정수, 수도꼭지 수돗물(③직수, ④저수조 경유수), ⑤정수기 통과수 각 2개 지점씩)

- 검사항목(월1회)

․ 10개 지점 : 먹는물수질기준 60개 항목, 미네랄 4개 항목(칼슘, 마그네슘, 나트륨, 칼륨) 등 총 64항목

․ 4개 지점(원수, 저수조경유수 2개 지점씩) : THM-FP 추가

※ THM-FP : Total Trihalomethane Fomation Potential

(THM : 클로로포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름 값의 합)

❍ 검사결과 설명(매월말)

- 매월 1회 수돗물평가위원회 수질검사결과 분석․평가 시 용역수행자가 배석하여 검사결과 설명 및 질의사항에 대한 의견 제시

※ 수돗물평가위원회 심포지엄에서 검사결과 분석 평가 후 의견 제시 (필요시)

□ 산출내역

❍ 산출금액 : ****************

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수돗물평가

위원회 운영, 일반운영비, 지급수수료

❍ 산출내역 : 4개소 예정가격 조사

구분	**** *****	***** **********	******* *****	*************
사업비 (부가세 포함)	***********	**********	**********	**********

Ⅲ		계약자 선정

□ 추진내용 : 제한경쟁

❍ 지방계약법 제9조 제2항 및 시행령 제20조

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장 제한입찰 운영요령

□ 입찰참가자격

❍ 먹는물관리법 제43조 및 동법 시행규칙 제35조에 의한 먹는물수질검사기관<(국가종합전자조달시스템(나라장터)에 먹는물수질검사기관(일반)【업종코드:7405】>으로 지정된 업체

❍ 공고일 전일부터 개찰일까지 법인등기부상 본점의 소재지를 계속 서울특별시에 둔 자

❍ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 따른 소기업 또는 소상공인 확인서를 소지한 업체

(단, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 제2호에 따라 비영리법인은 입찰 참여 가능)

Ⅳ		행정사항

○ 자체 계약심사 의뢰       : 2021. 11월

○ 과업지시서 사전 규격공개 : 2021. 11월

○ 입찰공고 및 계약         : 2021. 11월

붙임 : 1. 과업지시서(안) 1부.

2. 견적서 4부. 끝.