“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 4/4분기 재개발·재건축지역 상수도 시설물 점검 요청

1. 시설관리과-4443호(2021. 3.10.)와 관련입니다.

2.「2021년 재개발․재건축지역 상수도 시설물 관리 계획」과 관련하여 2021년4/4분기 재개발․재건축지역 상수도 시설물 점검을 요청하오니 점검결과를(붙임3서식 활용) 2021. 12. 06.(월)까지 제출 바랍니다.

가. 점 검 명 : 2021년 4/4분기 재개발․재건축지역 상수도 시설물 점검

나. 점검기간 : 2021. 11. 15.(월) ~ 12. 3.(금)

다. 점검대상 : 관내 재개발․재건축지역(현장 점검 : 관리처분, 착공 단계)

라. 점 검 반 : 각 부서별 점검반 편성하여 점검 실시

마. 점검내용

- 급수운영과, 시설관리과 : 누수여부, 분기점 폐쇄여부, GIS시스템 기본정보 및 상세현황 입력 누락 여부, 점검 결과 입력, 비상연락망 확인

- 요금과 : 요금 체납, 폐전 안내, 부정급수 실태 등

- 현장민원과 : 부정급수 예방(계량기 철거 급수관 플러그 설치 여부)

붙임  1. 재개발․재건축지역 현황 1부.

2. GIS시스템 입력현황 점검 결과(2021년 상반기) 1부.

3. 점검결과 보고 서식 1부.

4. 2021년 재개발․재건축지역 상수도 시설물 관리 계획 1부. 끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장
주무관	정영섭		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	11/11 代김선호
협조자
시행	시설관리과-21605	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/	razni@seoul.go.kr	/	부분공개(6)