투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(응봉산1지구 호안 추가공사 승인통보)

1.업무지시현장 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(장기 1차) 주식회사 천일

2.작 성 일 자 : 2021-11-11 09:11:10

3.지 시 내 용

가. 천일 중랑천(감) 제21-201호(`21.11.09.)와 관련입니다.

나. 중랑천 마스터플랜 단기사업의 일환으로 추진 중인 「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」와 관련하여 건설사업관리단에서 제출한 “응봉산1지구 호안 추가공사 실정보고”에 대하여 승인통보하오니, 현장에서는 아래 승인조건에 철저를 기하고 안전관리&공정관리&품질관리에 만전을 기하여주시기 바랍니다.

○ 승인조건

- 사석부설 시 바닥매트 및 기초부 부설 등에 유의하여 호안 지지력확보 철저

- 토구BOX 날개벽과 사석부설구간 접속부 시공 철저

- 가물막이, 오탁방지망 등 관리 철저

- 건설기계 및 근로자 안전수칙 준수

- 기타사항(관련 법령 등) 준수  끝.

주무관							송민섭			치수시설과장					代이병환					방재시설부장					11/11 박홍봉
협조자				주무관						이병환
시행			방재시설부-14324									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8772						/전송								/	sms2002@seoul.go.kr												/	대시민공개