염소용기 계근대장 (취수장 11.10)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/11 代이금재

2021년 11월10                                                                      03차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0305	565	3140		565
2		0391	563	0385		560
3		0631	542	0640		540
4		0648	539	0345		567
5		741	539	3150		564
6		0363	564	0379		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,312 kg	6병		3,358 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,420kg
	자체계근	8,910kg		3,460kg
용기무게		3,312kg			3,358kg
납품수량		5,488kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		88kg			102kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********