고압가스 수불부 취수장(11/10)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/11 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,353
11.01		396	489		885	26,468
11.02		354	499		853	25,615
11.03	5,400	349	485		834	30,181
11.04		336	479		815	29,366
11.05	5,400	339	538		877	33,889
11.06		383	532		915	32,974
11.07		339	511		850	32,124
11.08		417	586		1,003	31,121
11.09		403	577		980	30,141
11.10	5,400	388	583		971	34,570
11.11					0	34,570
11.12					0	34,570
11.13					0	34,570
11.14					0	34,570
11.15					0	34,570
11.16					0	34,570
11.17					0	34,570
11.18					0	34,570
11.19					0	34,570
11.20					0	34,570
11.21					0	34,570
11.22					0	34,570
11.23					0	34,570
11.24					0	34,570
11.25					0	34,570
11.26					0	34,570
11.27					0	34,570
11.28					0	34,570
11.29					0	34,570
11.30					0	34,570
12.01					0	34,570
합계	16,200	3,704	5,279		8,983