“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(을지로)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5841(2021.10.05.)호 『2021년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 을지로119안전센터 2021년 동절기 대비 소방용수시설 일제 조사 · 정비를 완료하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 동절기(하반기) 일제조사 결과

1) 기간 : 2021. 10. 11.(월) ~ 11. 19.(금) 기간중 해당일

2) 대상 : 547개소

- 소화전 528(지상식 200, 지하식 329), 저수조 18, 급수탑 0, 비상소화장치 37)
3) 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 각 팀장

- 각 조별 의용소방대원 1명 배치 · 동행점검 실시

- 소방용수시설 및 비상소화장치 정비 후 행정정보시스템 데이터 현행화 실시

붙임 1. 2021년 하반기 소방용수시설 일제 조사 결과(을지로) 1부.
2. 의소대활동기록부(을지로) 1부.
3. 소방용수시설 고장발생보고서(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	윤수영		2팀장	정경재		센터장	11/11 박종억
협조자
시행	을지로119안전센터-4318	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)