코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	물재생센터 유입 및 방류펌프 교체시 분해점검 시행 요청

1. 물순환안전국 국간부회의 지시사항 및 펌프관련 현안업무 회의결과와 관련입니다.

2. 물재생센터에서 운영중인 유입 및 방류펌프(엔진,모터)의 경우 대형펌프로 분해점검이 곤란하여 주요부품의 상태 파악이 어려운 바,

3. 펌프의 운전상태 특성(마모, 균열, 부식상태 등)을 파악하여 장기적인 유지관리 방안(펌프 교체시기 및 운영방안 등)을 마련하고자 펌프 교체시 분해점검 실시를 요청하오니,

각 센터에서는 향후 유입 및 방류펌프 교체시 반드시 분해점검을 실시하고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

※ 분해점검 방법 등은 센터별 자체계획에 따라 시행.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,서울물재생시설공단이사장
주무관	김익동		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	11/12 윤창진
협조자	주무관	김병용
시행	물재생시설과-11835	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3839	/전송	2133-1043	/	lionkid@seoul.go.kr	/	대시민공개