문서번호	시설보수과-9607
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이성남		임준빈	11/12 최규동
협 조

송풍기동 및 중랑천 용수공급동

영상감시장치 설치 완료 보고

2021. 11.

중랑물재생센터

[시설보수과]

송풍기동 및 중랑천 용수공급동

영상감시장치 설치 완료 보고

우리센터 내 3, 4송풍기동 및 중랑천 용수공급동의 영상감시장치 설치가 완료되어 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 송풍기동 및 중랑천용수공급동 노후 영상감시장치 교체 계획************************

□ 사업개요

○ 사 업 명: 송풍기동 및 중랑천 용수공급동 영상감시장치 구매설치

○ 사업내역: **************

○ 납품기간: 2021.10.12.~11.11.

○ 남 품 일: 2021.11.11.

○ 계약금액: ***********************

○ 계 약 자: *******

□ 납품결과

품 명	규 격	수량	단위	검사장소	검사결과
보안용카메라	YSD-IRMP20-SD, YK-C-S021	9	대	3, 4송풍동 용수공급동	적 합
카메라받침대	TR-UP08-A-IN	5	대
베어본컴퓨터	Intel core i7 8700	1	대
하드디스크	4TB	2	대
LCD모니터	60.4㎝	1	대
금속상자	400×500×200㎜	4	대
전력케이블	F-CV 3C×2.5㎟	180	m
네트워크 케이블	5E/CM 4P	180	m
전선관	1종금속가요전선과, 28㎜	180	m

□ 납품사진

설치 전	설치 중	설치 후

□ 향후계획

○ 3, 4송풍기동 및 용수공급동의 영상감시장치 검사결과 적합하게 설치가 완료되어 준공(납품완료)처리코자 함.

붙 임: 사진대지 1부.  끝.