문서번호	목동사업과-8440
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		목동사업과장
김경화		11/12 이종섭
협조

2021 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) <5차 작업지시>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.11.

2021 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 5차 작업지시

□ 개  요

○ 공 사 명 : 2021 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)

○ 도 급 자 : ㈜엠티마스터 ********

○ 도급금액 : *************

○ 공사기간 : 2021. 03. 29. ~ 12. 15.

□ 5차 작업지시 내용

① 목동야구장

위 치	목동야구장		근거	국가대진단(건축분야) 지적사항
신청사유	***************************************
공사내용	1층 외곽 기둥, 3층 관람석 상단부 난간 균열 보수
현장사진
	1층 외곽 기둥 균열	1층 외곽 기둥 균열
	3층 관람석 상단부 난간 균열	3층 관람석 상단부 균열

② 목동주경기장

위 치	목동주경기장		근거	이랜드 요청사항, 국가대진단(소방분야) 지적사항 등
신청사유	******************************** 소방분야 지적사항 보수공사 등
공사내용	관람석 안전난간 설치, 심판실 개선공사 방화문 틈새 몰딩(6개소), 장애인화장실 수리
현장사진
	관람석(VIP석) 강화안전난간 설치	관람석 강화 안전난간 (추가)설치
	2층 심판실 개선공사	2층 심판실(샤워실) 개선공사
	2층 심판실(화장실) 개선공사	소방 지적사항(방화문 하부 틈새발생)
	1층 장애인화장실 고장

******

****************************************************************************************************************************************************************************************

□ 조치의견

○ 2021 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 5차 작업을 지시하고 12월 10일 기한내에 공사완료 후 추후 정산하고자 합니다.

붙 임 : 설계내역서 1부.  끝.