		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(암사동 434-25)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030717250	고객접수번호	1012021051542
수용가명	*******	민원신청일	2021.11.11.
수용가주소	***************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1983.11.29.	기물번호	C2100500431
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	강희창
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	2021. 11. 15. 배수관 50mm 관세척 하여 민원사항 해결예정

끝.

주무관							강희창				시설관리팀장					김주경					시설관리과장					11/12 이규희
협조자
시행			시설관리과-18994										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)541-4																/
전화		02-3146-5197							/전송			02-3146-5239					/	jin2ju@seoul.go.kr													/	부분공개(6)