“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무 협의 회신(쌍문동 137-***)

1. 도봉구청 건축과-28377(2021.11. 5.)호와 관련입니다.

2. *********** 건축허가 신청에 따른 급수공급에 관한 우리 사업소의 의견을 회신하오니, 붙임 협의조건이 잘 이행될 수 있도록 건축주에게 안내바랍니다.

나. 급수관련 주요이행 조건

1) 배수관의 수압으로 5층까지 직결급수가능, 6층부터 가압시설 필요

2) 위치도를 참조하여 급수관 부설방향으로 보호통(가정용 30mm)설치공간 확보

3)「누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	11/12 代이문성
협조자
시행	급수운영과-18797	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	부분공개(6)