	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 점검결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6877(2021.10.8.)호『2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사         계획 보고(알림)』과 관련입니다.

나. 서교119안전센터-4674(2021.10.12.)호 “2021년 하반기 소방용수시설 일제조사          계획(서교)” 과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서교119안전센터 2021년 하반기 소방용수시설등에 대한 일제점검·정비결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 12.(월). ~ 11. 26.(금).

나. 대    상 : 총 681개소

※ 소방용수시설 653 / 비상소화장치 24 / 비상소방용수 4 / 소방차 통행로 노면표시 8 / 태양광 조명블럭 3

다. 주요점검,정비 내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수여부(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1.이전))

3) 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

5) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악

6) 소방용수시설 도색․보온 대상 수요조사

7) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사

8) 신형 비상소화장치 설치 및 개선(호스릴 교체)수량 파악

라. 점검 결과 : 고장 소방용수 37개(사용가 19, 사용불가 18) → 별도 문서 보고

3. 행정사항

가. 점검결과 행정정보시스템 입력 완료

나. 119행정정보시스템 상 모든 현황 현행화

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과(서교)

2. 노면표시 및 태양광 조명블럭 일제조사 결과(서교)

3. 도색·보온대상 수요 조사 결과(서교)

4. 2021년 비상소화장치 적재 비품 소요랑 파악 결과(서교)

5. 비상소화장치 개선 수량 파악 결과(서교)

6. 의소대 활동수당 출석부(서교)

7. 서교지역대 활동내역(서교)  끝.

	서교119안전센터장
담당자	안상엽		2팀장	김재호		119안전센터장	11/12 설춘일
협조자
시행	서교119안전센터-5193	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화		/전송	02-324-0119	/		/	부분공개(6)