	용산소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2021년 군용위험물시설 출입·검사 결과 보고(74)

1. 관련 근거

가. 예방과-1764(2021.2.24.)호「2021년 위험물 안전관리 기본계획」

나. 市 예방과-21472(2021.10.13.)호「2021년 군용위험물시설 출입·검사 계획 알림」

다. 예방과-9527(2021.10.14.)호 「2021년 군용위험물시설 출입·검사 계획 보고」

2. 용산구 관내 군부대에 설치되어 있는 위험물시설의 안전관리 실태 확인을 위한

「2021년 군용위험물 출입·검사」실시 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자: 2021. 10. 19. ~ 10. 21.(기간중 2일)

※ 주유취급소 1개소(2021.9.8. 주유취급소 출입검사시 실시함)

나. 대    상: 국방부(본관·합참·지원단)

※ 주유취급소 1, 옥내탱크저장소 12, 일반취급소 3, 이동탱크저장소 1

다. 검 사 자: 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 결    과: 17개소(양호 17)

붙임  1. 군용위험물시설 출입·검사 결과 1부

2. 군용위험물시설 현황(2021.11.19.기준으로 현행화) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	박재룡		위험물안전팀장	김종묵		예방과장	11/08 代정갑진
협조자
시행	예방과-10446	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 3층 예방과 위험물안전팀 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1491	/전송	02-749-1977	/	gawoori23@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)