문서번호	시설과-5559
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장
김현태	김대영	11/15 박종수

2021년 하반기

산하공원 전기시설물 하자 검사 결과 보고

2021.  11.

동부공원녹지사업소

(시설과)

2021년 하반기

산하공원 전기시설물 하자 검사 결과 보고

우리과에서 시행한 각종 전기 공사 및 물품 구매 등을 완료한 사업 중 하자 담보 책임기간에 있는 사업에 대하여 하자검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

1		관련 근거

○ 2021년 하반기 소공원 시설공사 하자조사 추진계획

- 시설과 – 4595(2021. 9. 17.)

2		하자 검사 개요

○ 검사기간; 2021. 9. ~ 2021. 11.

○ 검 사 자: *********

○ 검사대상: 율현공원 태양광발전시설 설치 조달구매외 4건

연번	공 사 명	공사기간	공사내용	시 공 사	하자책임 담보기간
1	********************	*********. ************	*****************	******	**********. ************
2	***************************	*********** *************	***********************	******	********** **********
3	***************	************. ***********.	**********	******	**********. ***********.
4	************************	*********** **********.	****** ******	******	*********** ************
5	********************	*********** ************	***************	********	*********** ************

○ 하자 검사 내용

- 태양광 발전시설 가동 상태 검사

- 공원내 공원등 점/소등 감시 상태 검사

- 공원등 점등 및 공원등주 고정 상태 검사

- 수배전반 전압 공급 상태 및 차단기 등 동작 상태 검사

- 조명 점/소등 및 분전반 내/외관 상태 검사

3		하자 검사 결과

○ 하자 검사 결과: 이상없음

연번	공 사 명	하자 검사 결과
1	********************	이상없음: 태양광 발전시설 정상 가동
2	***************************	이상없음: 공원등 점/소등 감시 상태 정상 작동
3	***************	이상없음: 점등 및 고정 상태 정상
4	************************	이상없음: 전원공급 상태 및 수배전 설비 정상 작동
5	********************	이상없음: 조명점등 및 분전반 내/외관 정상

붙임: 1. 하자검사조서 1부.

2. 하자검사관리부 1부.  끝.