문서번호	급수운영과-21446
결재일자	2021. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정기성		代조규양	11/15 채재일
협 조

'21년 4/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 (중구 양동 4-2, 7구역)
2021년 4/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 ****************

2021. 11.

중부수도사업소

급수운영과

2021년 4/4분기 중구 재개발·재건축 관리실태 점검 보고

2021년 4/4분기 중구 관내 재건축·재개발구역 내 상수도 시설물 관리실태 점검을 시행 후 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 관련근거: 시설관리과-25928(2021. 11. 8.)호

○ 점검구역: **************

○ 점검일시: 2021. 11. 15. (목)

○ 점검내용: 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물 적정관리 여부 등

○ 점 검 자: 시설8급 정기성

□ 점검내용

○ 점검현장

사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
*****************	*************	이상없음	부정 및 부적정사항 없음

○ 상수도 시설물에 대한 점검사항

단위 :（건)

구분	상수도관 누수	상수도시설물 적정여부	조례 위반	주변 도로 침하 발생	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

□ 점검결과 및 조치사항

○ 상기와 같은 사항으로 중구 재개발·재건축 구역 내 시설물 안전 점검 시행 결과 부적정 사항이 없음을 보고

○ 점검 결과를 GIS 시스템에 등록하여 지속 관리하고자 합니다.

붙임  재개발⦁재건축지역 상수도 시설물 점검표 1부.  끝.