무허가 불법위험물 의심물품 대상처 소방검사서[*****]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경환	代조원건	11/15 마성제

검사의 개요		검사 연월일시	2021년 11월 15일
		검사 공무원	소 속		계 급	성 명	연락처
			예방과		소방위	곽주형	2233-1119
			예방과		소방교	김경환	2233-1119
		*******	********		***	****	********
대상현황	****	*****				*****	***
	***	*************				***	*********
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과
	위험물 의심물품 저장량			********
	저장 및 취급 기준 준수			준수함
	표시기준 준수			준수함
	기 타
조치 계획	- ***************
비고	- 위험물 사용시 안전에 유의토록 지도 - 위험물 운반용기 외부 표시 안내
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021년 11월 15일 검사공무원 성 명 곽주형 서명 검사공무원 성 명 김경환 서명