문서번호	토목부-21016
결재일자	2021. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
정원범		김동현	11/16 임춘근
협조
	주무관		박희정

'21~'22년도 제설대책 검토보고

- 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 -

2021. 11.

도시기반시설본부

토 목 부

'21~'22년도 제설대책 검토보고

- 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 -

강남순환도시고속도로 8공구 공사중 교통처리계획에 따른 공용중인 양재대로 공사구간의 제설대책에 대하여 검토보고 드림

관련근거

❍ 토목부-20702(2021.11.10.)「 ’21~’22년 겨울철 제설대책 추진계획」

❍ 동기강 2021-270 (2021.11.09.)「공사구간내 제설대책 시행계획 보고」

공사개요

구 분	강남순환도시고속도로(8공구)건설공사
위 치	서초구 우면동 ～ 과천시 주암동 ～ 강남구 수서동
규 모	연장 7.96km, 왕복 4～10차로 (교량 2개소, 지하차도 4개소)
도 급 비	3,282억원
공사기간	'02. 7. 3. ~ '24. 12. 31.
시 공 사	롯데건설㈜, ㈜SM상선
감 리 단	㈜동명기술공단

건설사업관리단 검토의견

❍ 제설대책 시행계획

- 제설대책 현황 (기간 : `21.12.12.～`21.03.11.)

구 분	장비 및 자재	규 격	수 량
제설장비 임대 운영	제설삽날+살수 차량	15ton	1대
액상 제설재	친환경 염수	액상	26.64ton

- 제설 관리원 운영(강설시 2인, 20일 적용)

- 매헌지하차도 복공설치 구간 및 대모지하차도 1~3단지 경사구간 우선투입

❍ 제설 계획 현황도

- 공사비 증․감 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직 공 비	0	35,289,000	35,289,000
제 경 비	0	7,711,000	7,711,000
도 급 액	0	43,000,000	43,000,000

조치결과

❍ 강남순환도로 8공구 공사중 교통처리계획에 따른 공용중인 구간에 대한 제설대책 시행 계획으로서, 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고 추후 설계 변경시 반영하고 제설대책 완료 후 실투입량으로 정산처리코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.