문서번호	시설보수과-9671
결재일자	2021. 11. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
이성남	11/16 임준빈

2021년 중랑물재생센터

하수처리 전기설비 정비공사 4차 작업완료 보고

2021. 11.

중랑물재생센터

[시설보수과]

2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사

4차 작업완료 보고

2021년 하수처리 전기설비 긴급정비공사에 대한 제4차 작업요청이 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사 추진계획(시설보수과-318, ’21.1. 12.)

○ 2021년  하수처리 전기설비 정비공사 작업요청 4차(시설보수과-9133, ’21.10. 25.)

□ 제4차 작업개요

○ 공  사  명: ****************************

○ 계 약 기 간: 2021.2.3. ~ 12.31.

○ 계약금액: ************

○ 계 약 자: ****************

○ 작 업 기 간: 2021.10.27. ~ 11.15.

○ 완   료   일: 2021.11.15.

○ 작 업 내  용: ********************

○ 소 요 예 산 : ***********

□ 제4차 작업완료 내역

연번	위 치	세부 작업내용	수량	비고
1	본관동 전기실	154변전실(H/V 2F5A)↔본관동(HV1, 하단, DS2) 전선포설 [TFR-CV 70sq×1C-3L(165m×3Line=495m)]	1식

□ 조치계획

○ 제4차 작업지시가 완료되어 금회 작업을 종료코자 함.

붙 임 : 1. 4차 작업완료 공문 및 보고서 1부.

2. 4차 작업완료 내역서 1부.

3. 4차 작업사진 1부.

4. 4차 작업요청서 1부.

5. 사용전검사 실시 확인서 1부.  끝.